## 字段说明
列序号 | 列名(中文) | 英文字段名 | 分组 | 必填 | 类型 | 说明 | 原始数据来源
1 | 记录唯一号 | record_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 全局唯一行号 | 系统生成
2 | 标本条码号 | barcode | A标识主键 | 否 | 文本 | 跨表连接主键 | 条码号
3 | 医嘱申请单号 | order_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 开单/申请单标识 | 送检单编码、编号
4 | 检验单编号 | test_order_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 检验单主键 | 检验单ID
5 | 项目结果编号 | result_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 单条结果唯一标识 | 项目结果ID
6 | 样本编号 | sample_no | A标识主键 | 否 | 文本 | 标本编号 | 样本号、标本编号
7 | 患者姓名 | patient_name | B患者信息 | 否 | 文本 | 患者姓名 | 姓名、病人姓名
8 | 患者性别 | patient_sex | B患者信息 | 否 | 枚举 | 男/女/未知 | 性别
9 | 年龄原文 | patient_age | B患者信息 | 否 | 文本 | 保留原始文本 | 年龄
10 | 年龄(岁) | patient_age_years | B患者信息 | 否 | 数值 | 折算年数，缺失留空 | 由年龄原文解析
11 | 病历号 | patient_id | B患者信息 | 否 | 文本 | 患者主索引 | 病人号、患者ID、His病历号
12 | 就诊类型 | visit_type | B患者信息 | 否 | 枚举 | 住院/门诊/急诊 | 类型、就诊类型、病人类别
13 | 就诊流水号 | visit_no | B患者信息 | 否 | 文本 | 一次就诊标识 | 就诊流水号
14 | 申请科室 | dept_name | C科室医疗 | 否 | 文本 | 开单科室 | 科室、申请科室
15 | 病区名称 | ward_name | C科室医疗 | 否 | 文本 | 病区/护理单元 | 病区、病人病区、报告单元
16 | 床号 | bed_no | C科室医疗 | 否 | 文本 | 床位号 | 床号、床位号
17 | 开单医生 | doctor | C科室医疗 | 否 | 文本 | 申请医生 | 医生、申请医生、开立医生
18 | 临床诊断 | diagnosis | C科室医疗 | 否 | 文本 | 诊断信息 | 诊断、临床诊断
19 | 送检目的 | test_purpose | C科室医疗 | 否 | 文本 | 送检类别 | 送检目的、检验目的
20 | 标本种类 | specimen_type | D标本检测 | 否 | 文本 | 样本类型 | 标本类型、标本种类、样本类型
21 | 检验小组 | test_group | D标本检测 | 否 | 文本 | 专业组别 | 检验分组、检验小组、项目专业
22 | 检测项目名称 | test_name | D标本检测 | 否 | 文本 | 项目名称（需别名表） | 检验项目、医嘱项目
23 | 项目编码 | test_code | D标本检测 | 否 | 文本 | 项目唯一编码 | 检验项目编号、医嘱项目编号
24 | 项目英文名称 | test_en_name | D标本检测 | 否 | 文本 | 项目英文名 | 英文名称
25 | 检验仪器 | instrument | D标本检测 | 否 | 文本 | 上机仪器 | 检验仪器、上机信息、仪器
26 | 专业 | test_specialty | D标本检测 | 否 | 文本 | 按项目名称对照试剂分类表自动填充 | 试剂分类表·专业
27 | 组套 | test_suite | D标本检测 | 否 | 文本 | 按项目名称对照试剂分类表自动填充 | 试剂分类表·组套
28 | 结果数值 | result_value | E结果值 | 否 | 数值 | 定量结果，定性留空 | 定量结果、检验结果(可转数)
29 | 结果文本 | result_text | E结果值 | 否 | 文本 | 原始结果文本 | 检验结果
30 | 结果单位 | unit | E结果值 | 否 | 文本 | 计量单位 | 单位
31 | 参考范围 | ref_range | E结果值 | 否 | 文本 | 参考区间 | 参考范围
32 | 异常标记 | abnormal_flag | E结果值 | 否 | 枚举 | 偏高/偏低/正常/未知 | 结果状态Code
33 | 异常箭头 | abnormal_text | E结果值 | 否 | 文本 | ↑/↓等符号 | 结果状态
34 | 申请时间 | ordered_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 开单/申请时刻 | 申请时间、开立时间
35 | 采集时间 | collected_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 采样时刻 | 采样时间
36 | 接收时间 | received_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | ★标本接收时刻 | 接收时间、核收时间、检验科接收时间
37 | 上机时间 | started_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 检测开始时刻 | 上机时间、编号时间
38 | 审核时间 | verified_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 审核时刻 | 审核时间
39 | 报告时间 | reported_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | ★报告发布时刻 | 报告时间、发布时间
40 | LIS自带TAT(分钟) | tat_minutes | F时间戳 | 否 | 数值 | 厂商算好的分钟数 | 检验中TAT(分钟)、接收-报告(分钟)
41 | 来源实验室 | source_lab | G溯源信息 | 否 | 文本 | 数据来源实验室 | 系统填充
42 | 来源文件 | source_file | G溯源信息 | 否 | 文本 | 原始文件名 | 系统填充
43 | 来源工作表 | source_sheet | G溯源信息 | 否 | 文本 | 原始工作表名 | 系统填充
44 | 表头行号 | source_header_row | G溯源信息 | 否 | 数值 | 表头所在行（从1起） | 系统填充
45 | 来源行号 | source_row_number | G溯源信息 | 否 | 数值 | 原始数据行号 | 系统填充
46 | 导入批次号 | import_batch_id | G溯源信息 | 否 | 文本 | 批次追踪号 | 系统填充

## lis_std
记录唯一号 | 标本条码号 | 医嘱申请单号 | 检验单编号 | 项目结果编号 | 样本编号 | 患者姓名 | 患者性别 | 年龄原文 | 年龄(岁) | 病历号 | 就诊类型 | 就诊流水号 | 申请科室 | 病区名称 | 床号 | 开单医生 | 临床诊断 | 送检目的 | 标本种类 | 检验小组 | 检测项目名称 | 项目编码 | 项目英文名称 | 检验仪器 | 专业 | 组套 | 结果数值 | 结果文本 | 结果单位 | 参考范围 | 异常标记 | 异常箭头 | 申请时间 | 采集时间 | 接收时间 | 上机时间 | 审核时间 | 报告时间 | LIS自带TAT(分钟) | 来源实验室 | 来源文件 | 来源工作表 | 表头行号 | 来源行号 | 导入批次号

## field_dict
列名(中文) | 英文字段名 | 分组 | 必填 | 类型 | 说明 | 原始数据来源
记录唯一号 | record_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 全局唯一行号 | 系统生成
标本条码号 | barcode | A标识主键 | 否 | 文本 | 跨表连接主键 | 条码号
医嘱申请单号 | order_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 开单/申请单标识 | 送检单编码、编号
检验单编号 | test_order_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 检验单主键 | 检验单ID
项目结果编号 | result_id | A标识主键 | 否 | 文本 | 单条结果唯一标识 | 项目结果ID
样本编号 | sample_no | A标识主键 | 否 | 文本 | 标本编号 | 样本号、标本编号
患者姓名 | patient_name | B患者信息 | 否 | 文本 | 患者姓名 | 姓名、病人姓名
患者性别 | patient_sex | B患者信息 | 否 | 枚举 | 男/女/未知 | 性别
年龄原文 | patient_age | B患者信息 | 否 | 文本 | 保留原始文本 | 年龄
年龄(岁) | patient_age_years | B患者信息 | 否 | 数值 | 折算年数，缺失留空 | 由年龄原文解析
病历号 | patient_id | B患者信息 | 否 | 文本 | 患者主索引 | 病人号、患者ID、His病历号
就诊类型 | visit_type | B患者信息 | 否 | 枚举 | 住院/门诊/急诊 | 类型、就诊类型、病人类别
就诊流水号 | visit_no | B患者信息 | 否 | 文本 | 一次就诊标识 | 就诊流水号
申请科室 | dept_name | C科室医疗 | 否 | 文本 | 开单科室 | 科室、申请科室
病区名称 | ward_name | C科室医疗 | 否 | 文本 | 病区/护理单元 | 病区、病人病区、报告单元
床号 | bed_no | C科室医疗 | 否 | 文本 | 床位号 | 床号、床位号
开单医生 | doctor | C科室医疗 | 否 | 文本 | 申请医生 | 医生、申请医生、开立医生
临床诊断 | diagnosis | C科室医疗 | 否 | 文本 | 诊断信息 | 诊断、临床诊断
送检目的 | test_purpose | C科室医疗 | 否 | 文本 | 送检类别 | 送检目的、检验目的
标本种类 | specimen_type | D标本检测 | 否 | 文本 | 样本类型 | 标本类型、标本种类、样本类型
检验小组 | test_group | D标本检测 | 否 | 文本 | 专业组别 | 检验分组、检验小组、项目专业
检测项目名称 | test_name | D标本检测 | 否 | 文本 | 项目名称（需别名表） | 检验项目、医嘱项目
项目编码 | test_code | D标本检测 | 否 | 文本 | 项目唯一编码 | 检验项目编号、医嘱项目编号
项目英文名称 | test_en_name | D标本检测 | 否 | 文本 | 项目英文名 | 英文名称
检验仪器 | instrument | D标本检测 | 否 | 文本 | 上机仪器 | 检验仪器、上机信息、仪器
专业 | test_specialty | D标本检测 | 否 | 文本 | 按项目名称对照试剂分类表自动填充 | 试剂分类表·专业
组套 | test_suite | D标本检测 | 否 | 文本 | 按项目名称对照试剂分类表自动填充 | 试剂分类表·组套
结果数值 | result_value | E结果值 | 否 | 数值 | 定量结果，定性留空 | 定量结果、检验结果(可转数)
结果文本 | result_text | E结果值 | 否 | 文本 | 原始结果文本 | 检验结果
结果单位 | unit | E结果值 | 否 | 文本 | 计量单位 | 单位
参考范围 | ref_range | E结果值 | 否 | 文本 | 参考区间 | 参考范围
异常标记 | abnormal_flag | E结果值 | 否 | 枚举 | 偏高/偏低/正常/未知 | 结果状态Code
异常箭头 | abnormal_text | E结果值 | 否 | 文本 | ↑/↓等符号 | 结果状态
申请时间 | ordered_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 开单/申请时刻 | 申请时间、开立时间
采集时间 | collected_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 采样时刻 | 采样时间
接收时间 | received_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | ★标本接收时刻 | 接收时间、核收时间、检验科接收时间
上机时间 | started_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 检测开始时刻 | 上机时间、编号时间
审核时间 | verified_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | 审核时刻 | 审核时间
报告时间 | reported_at | F时间戳 | 否 | 日期时间 | ★报告发布时刻 | 报告时间、发布时间
LIS自带TAT(分钟) | tat_minutes | F时间戳 | 否 | 数值 | 厂商算好的分钟数 | 检验中TAT(分钟)、接收-报告(分钟)
来源实验室 | source_lab | G溯源信息 | 否 | 文本 | 数据来源实验室 | 系统填充
来源文件 | source_file | G溯源信息 | 否 | 文本 | 原始文件名 | 系统填充
来源工作表 | source_sheet | G溯源信息 | 否 | 文本 | 原始工作表名 | 系统填充
表头行号 | source_header_row | G溯源信息 | 否 | 数值 | 表头所在行（从1起） | 系统填充
来源行号 | source_row_number | G溯源信息 | 否 | 数值 | 原始数据行号 | 系统填充
导入批次号 | import_batch_id | G溯源信息 | 否 | 文本 | 批次追踪号 | 系统填充

## field_mapping
来源实验室 | 来源文件 | 来源工作表 | 表头行号 | 原始列名 | 标准字段(中文) | 标准字段(英文) | 转换规则 | 是否必需
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 条码号 | 标本条码号 | barcode | 文本 | 是
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 姓名 | 患者姓名 | patient_name | 文本 | 是
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 性别 | 患者性别 | patient_sex | 男→M/女→F | 是
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 年龄 | 年龄原文 | patient_age | 保留文本 | 否
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 病人号 | 病历号 | patient_id | 文本 | 否
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 科室 | 申请科室 | dept_name | 文本 | 否
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 采样时间 | 采集时间 | collected_at | 转标准时间 | 否
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 接收时间 | 接收时间 | received_at | 转标准时间 | 是
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 报告时间 | 报告时间 | reported_at | 转标准时间 | 是
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 检验中TAT(分钟) | LIS自带TAT(分钟) | tat_minutes | 整数分钟 | 否
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 送检项目 | 检测项目名称 | test_name | 别名表标准化 | 是
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 检验分组 | 检验小组 | test_group | 文本 | 否
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 是否急诊 | 就诊类型 | visit_type | 是→急诊/否→住院 | 否
佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 检验者 | 开单医生 | doctor | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 条码号 | 标本条码号 | barcode | 文本 | 是
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 病人姓名 | 患者姓名 | patient_name | 文本 | 是
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 性别 | 患者性别 | patient_sex | 男→M/女→F | 是
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 年龄 | 年龄原文 | patient_age | 保留文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | His病历号 | 病历号 | patient_id | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 科室 | 申请科室 | dept_name | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 病区ID | 病区名称 | ward_name | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 采样时间 | 采集时间 | collected_at | 转标准时间 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 签收时间 | 接收时间 | received_at | 转标准时间 | 是
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 核收时间 | 接收时间 | received_at | 备选(与签收二选一) | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 审核时间 | 审核时间 | verified_at | 转标准时间 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 审核人 | 开单医生 | doctor | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 检验项目 | 检测项目名称 | test_name | 别名表标准化 | 是
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 检验项目编号 | 项目编码 | test_code | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 英文名称 | 项目英文名称 | test_en_name | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 检验结果 | 结果文本 | result_text | 文本 | 是
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 定量结果 | 结果数值 | result_value | 转数值，失败留空 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 单位 | 结果单位 | unit | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 参考范围 | 参考范围 | ref_range | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 结果状态Code | 异常标记 | abnormal_flag | H/L/N→H/L/N | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 结果状态 | 异常箭头 | abnormal_text | 保留↑↓符号 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 样本类型 | 标本种类 | specimen_type | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 检验小组 | 检验小组 | test_group | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 项目结果ID | 项目结果编号 | result_id | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 检验单ID | 检验单编号 | test_order_id | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 样本号 | 样本编号 | sample_no | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 就诊类型 | 就诊类型 | visit_type | 住院→IP/门诊→OP | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 医生 | 开单医生 | doctor | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 诊断 | 临床诊断 | diagnosis | 文本 | 否
孟鹏杰 | 生免2.1-3.31.xlsx | 生免2.1-3.31 | 1 | 床号 | 床号 | bed_no | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 条码号 | 标本条码号 | barcode | 文本 | 是
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 姓名 | 患者姓名 | patient_name | 文本 | 是
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 性别 | 患者性别 | patient_sex | 男→M/女→F | 是
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 年龄 | 年龄原文 | patient_age | 保留文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 患者ID | 病历号 | patient_id | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 患者卡号 | 病历号 | patient_id | 备选卡号 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 类型 | 就诊类型 | visit_type | 住院/门诊/急诊 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 就诊流水号 | 就诊流水号 | visit_no | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 科室 | 申请科室 | dept_name | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 诊断 | 临床诊断 | diagnosis | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 申请人员 | 开单医生 | doctor | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 标本种类 | 标本种类 | specimen_type | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 检验分组 | 检验小组 | test_group | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 检验仪器 | 检验仪器 | instrument | 文本 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 检验目的 | 检测项目名称 | test_name | 逗号分隔需拆行 | 是
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 申请时间 | 申请时间 | ordered_at | 转标准时间 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 采样时间 | 采集时间 | collected_at | 转标准时间 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 接收时间 | 接收时间 | received_at | 转标准时间 | 是
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 编号时间 | 上机时间 | started_at | 转标准时间 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 上机时间 | 上机时间 | started_at | 备选上机时间 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 审核时间 | 审核时间 | verified_at | 转标准时间 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 发布时间 | 报告时间 | reported_at | 转标准时间 | 是
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 采集到接收 | LIS自带TAT(分钟) | tat_minutes | 提取数字，负数置空 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 接收到报告 | LIS自带TAT(分钟) | tat_minutes | 提取数字，负数置空 | 否
爱成 | 标本明细-生化临检免疫.xlsx | 标本明细 | 1 | 检验日期 | 记录唯一号 | record_id | 仅作日期参考 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 条码号 | 标本条码号 | barcode | 文本 | 是
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 病人姓名 | 患者姓名 | patient_name | 文本 | 是
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 性别 | 患者性别 | patient_sex | 男→M/女→F | 是
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 年龄 | 年龄原文 | patient_age | 保留文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 病人号 | 病历号 | patient_id | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 病人类别 | 就诊类型 | visit_type | 住院→IP/门诊→OP | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 申请科室 | 申请科室 | dept_name | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 病人病区 | 病区名称 | ward_name | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 报告单元 | 检验仪器 | instrument | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 床号 | 床号 | bed_no | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 临床诊断 | 临床诊断 | diagnosis | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 申请医生 | 开单医生 | doctor | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 标本类型 | 标本种类 | specimen_type | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 申请项目 | 检测项目名称 | test_name | 逗号分隔需拆行 | 是
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 申请时间 | 申请时间 | ordered_at | 转标准时间 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 标本编号 | 样本编号 | sample_no | 文本 | 否
爱成 | LIS340标本申请项目总汇表MAX.xlsx | Sheet1 | 4 | 加急 | 异常箭头 | abnormal_text | 加急标记 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 条码号 | 标本条码号 | barcode | 文本 | 是
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 性别 | 患者性别 | patient_sex | 男→M/女→F | 是
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 年龄 | 年龄原文 | patient_age | 保留文本 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 申请科室 | 申请科室 | dept_name | 文本 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 标本类型 | 标本种类 | specimen_type | 文本 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 送检目的 | 检测项目名称 | test_name | 文本 | 是
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 审核时间 | 审核时间 | verified_at | 转标准时间 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 申请时间 | 申请时间 | ordered_at | 转标准时间 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 接收-报告(分钟) | LIS自带TAT(分钟) | tat_minutes | 整数分钟，仅校验用 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 报告单元 | 检验仪器 | instrument | 文本 | 否
爱成 | 25.9月生化LIS411总汇表.xls | Sheet1 | 1 | 标本编号 | 样本编号 | sample_no | 文本 | 否

## dict_values
字段(中文) | 原始值 | 标准值
患者性别 | 男 | 男
患者性别 | 女 | 女
患者性别 | 男性 | 男
患者性别 | 女性 | 女
患者性别 | M | 男
患者性别 | F | 女
患者性别 | 未知 | 未知
患者性别 | 未说明 | 未知
就诊类型 | 住院 | 住院
就诊类型 | 门诊 | 门诊
就诊类型 | 急诊 | 急诊
就诊类型 | 体检 | 体检
就诊类型 | 住院门诊 | 住院
就诊类型 | 门急诊 | 门诊
就诊类型 | IP | 住院
就诊类型 | OP | 门诊
异常标记 | H | 偏高
异常标记 | L | 偏低
异常标记 | N | 正常
异常标记 | U | 未知
异常标记 | ↑ | 偏高
异常标记 | ↓ | 偏低
异常箭头 | ↑ | 偏高
异常箭头 | ↓ | 偏低
异常箭头 | H | 偏高
异常箭头 | L | 偏低

## sample_data
记录唯一号 | 标本条码号 | 医嘱申请单号 | 检验单编号 | 项目结果编号 | 样本编号 | 患者姓名 | 患者性别 | 年龄原文 | 年龄(岁) | 病历号 | 就诊类型 | 就诊流水号 | 申请科室 | 病区名称 | 床号 | 开单医生 | 临床诊断 | 送检目的 | 标本种类 | 检验小组 | 检测项目名称 | 项目编码 | 项目英文名称 | 检验仪器 | 专业 | 组套 | 结果数值 | 结果文本 | 结果单位 | 参考范围 | 异常标记 | 异常箭头 | 申请时间 | 采集时间 | 接收时间 | 上机时间 | 审核时间 | 报告时间 | LIS自带TAT(分钟) | 来源实验室 | 来源文件 | 来源工作表 | 表头行号 | 来源行号 | 导入批次号
R0000001 | 262601310925 | SO20260301-0001 | TO20260301-0001 | RES0000001 | 305 | 鲁忠才 | 男 | 77岁 | 77 | 2026012824 | 住院 |  | 泌尿外科住院 | 新院区 | 045 | 贾兴泽 | 腰痛 | 常规 | 血清 | 迈克MAX生免流水线 | 白蛋白 | 10070 | ALB | LABASMIX_1 | 生化 | 肝功类 | 33.7 | 33.7 | g/L | 35-55 | 偏低 | ↓ | 2026-02-01 07:50:00 | 2026-02-01 07:57:09 | 2026-02-01 08:34:28 | 2026-02-01 09:10:00 | 2026-02-01 09:19:27 | 2026-02-01 09:19:27 | 45 | 佳佳 | 样本周转时间查询2026-03-19.xlsx | sheet1 | 1 | 2 | B20260307-001

## quality_rules
校验类别 | 规则 | 不通过时处理
主键完整性 | 标本条码号 为空 | 留空并记入提示（不拒绝该行）
主键完整性 | 检测项目名称 为空 | 留空并记入提示（不拒绝该行）
时间顺序 | 采集时间 ≤ 接收时间 | 违反记入提示
时间顺序 | 接收时间 ≤ 报告时间 | 违反记入提示
时间合理性 | 报告时间 ≥ 采集时间 | 违反记入提示
时间合理性 | LIS自带TAT(分钟) < 0 | 置空，不参与统计
时间合理性 | TAT 列文本如「分钟」「179分钟」 | 正则提取数字，失败置空
未来时间 | 任何时间戳不得晚于导入时间+1天 | 记入提示
日期格式 | 20260701 / 20250401 / 25.09.01 | 统一为 YYYY-MM-DD，缺前缀补 20
重复行 | 标本条码号 + 项目编码 重复 | 保留最后一条并记录
文件格式 | 扩展名与 magic 不符（如 xlsx 实为 xls） | 按 magic 判断并走对应解析器
表头定位 | 表头行号由映射表 header_row 指定 | 不得默认取第 1 行
项目分类 | 检测项目名称 / 项目英文名称 对照试剂分类表 | 命中填专业+组套，未命中留空

## readme
LIS 数据标准模板 v1.2（中文列名版 · 取消必填 · 含项目分类）
三层结构 | 原始层(只读保留) → 标准层(本模板) → 分析层(TAT/设备负载取子集)
列名语言 | 模板表头一律用中文；英文字段名见 field_dict，仅供程序使用
粒度 | 标准层一行 = 一个检测项目结果
主键 | 标本条码号 是跨表关联的唯一依据
填表原则 | ★ 不设必填：源表有的就填，没有的留空，绝不拒绝整行
预览规则 | ★ 预览与导出时，某字段在全部数据行都为空则该列不体现
项目分类 | 专业 / 组套 两列由检测项目名称、项目英文名称对照试剂分类表自动填充
项目名称口径 | ★ 检测项目名称、项目英文名称一律保留原始数据的名称，只新增「专业」「组套」两列，不做任何替换
工作表说明
字段说明 | 46 列的序号/中文列名/英文字段名/分组/必填/说明/来源
lis_std | ★标准数据模板，第1行中文列名，勿加标题行，直接填数据
field_dict | 中英对照字典；英文字段名是程序权威 key，勿改
field_mapping | 已实测的映射关系，新增实验室只加行不动表结构
dict_values | 性别/就诊类型枚举对照（标准值也是中文）
sample_data | 1 行示例，含项目分类填充效果
quality_rules | 导入后执行的校验规则，全部为提示级，不拒绝行
时间字段硬规则
格式 | 统一 YYYY-MM-DD HH:MM:SS
缺失 | 留空，禁止填 0 或当前时间
负TAT | 置空并记入异常表，不参与统计
实测样本 | 佳佳 2 份 / 孟鹏杰 1 份 / 爱成 3 份，共约 395MB
已知坑 | xlsx 扩展名实为 xls、表头在第 3-4 行、日期三种写法、TAT 列混文本
v1.2 变更 | 取消全部必填；新增专业/组套分类列；预览与导出隐藏全空列